集成电路一期厂房电梯加装钢带异常伸长保护装置

自行采购（市场询价）方案

项目名称：集成电路一期厂房电梯加装钢带异常伸长保护装置

预算总金额：17000元（大写：壹万柒仟元整）

采购方式：市场询价

一、采购需求

（一）采购服务事项

集成电路一期厂房位于长宁大道与长安路交口西南角，为生产型厂房园区，共有4栋楼，其中A1/A2/A3为企业生产用房，A4为配套食堂。根据《中华人⺠共和国特种设备安全法》市场监管总局修订了《电梯监督检验和定期检验规则》和《电梯自行检测规则》，自2024年1 月1 日开始执行。新规则要求“如果轿厢(运载装置)悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，检查当任意一根悬挂装置发生异常相对伸长时，是否能够通过电气安全装置防止电梯正常运行”。现集成电路一期厂房有20台奥的斯电梯轿厢(运载装置)悬挂在包覆带上，无钢带异常伸长保护措施，须按新规则采取“异常伸长保护措施”，加装钢带异常伸长保护装置。

上述工作中标方需在中标后20天内完成。

（二）相关要求

（1）不接收联合体报价。

（2）报价人须为独立法人，一般纳税人/小规模纳税人资质，具有中华人民共和国特种设备生产许可证。

（3）具有独立订立合同的能力。

（4）投标人需自行查看现场，明确本次服务范围及内容，确保不因此装置原因造成电梯年检不合格。

（三）报价要求

一次性报价，报价包含完成本项目所需的交通、住宿（如有）、税费等全部费用。报价方须综合考虑，谨慎报价，成交后必须按要求完成所有项目内容。

二、合同签订及费用结算

（一）合同签订：中标后7个工作日内根据中标价签订采购合同（非报价方原因导致合同延期，不追究报价方相关责任）。

（二）费用结算：报价方在完成所有工作，20台电梯全部年检合格后，开具服务类增值税专票至采购方，采购方于收到发票后15个工作日内全额支付款项。

三、采购程序及评定标准

1.报价依据：按服务内容自主报价，不得高于预算金额。

2.报价时间、地点： 2024 年 7 月  25 日 14 时 30分合肥高新区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼合肥高新股份有限公司 304室。

3.报价方式：报价方请将密封盖章的报价函及相关文件资料一式三份递交我单位，文件资料包括：营业执照（复印件）、特种设备生产许可证、法人代表身份证（复印件，如法人代表本人前来，需携带原件）、委托书（原件）、参与报价人员身份证（原件）等。在符合采购需求的前提下，采用最低价中标方式。

4.报价方需在截止时间前将文件递交至采购方，采购方评审小组按公告中规定的时间开标。

5.评标流程：报价方在规定时间内进行报价，采用最低价中标方式。评标遵守国家有关法律法规，坚持客观、公正、公平、公开原则，以询价公告作为评标基本依据，以最低价中标方式。遇相同报价时可进行第二轮报价，直至选中最低价的报价方。

附件1：集成电路一期厂房电梯加装钢带异常伸长保护装置报价单

附件2：法人授权书

2024年7月18日

附件1：

集成电路一期厂房电梯加装钢带异常伸长保护装置报价单

- 企业名称：

2、是否全部响应采购要求规定：

响应  □         不响应    □

3、报价           元（20台电梯加装钢带异常伸长保护装置总价，保留小数点后2位）。

（签章）

年   月   日

附件2：

法定代表人授权委托书

致：合肥高新股份有限公司

本授权书声明:                     （公司名称）的法定代表人           （法人姓名）代表本公司授权             （代理人姓名）同志为本公司的合法代理人，授权办理 集成电路一期厂房电梯加装钢带异常伸长保护装置自行采购 投标事宜。

本授权书自签字、盖章生效，特此授权。

公司名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

代理人身份证号码：